## 1 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
3 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas medienos granulėmis
1 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Juodkrantės Rėzos katilinė rekonstruojama, praplečiant katilinės pastatą ir įrengiant du po 75 kW galios medienos granulių katilus KSM-775-75 ir granulių sandėlį. Dūmų išmetimui panaudojamas esamas katilinės kaminas, priimant, kad vienu metu granulių ir suskystintų dujų katilai nedirbs. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantįjį vamzdyną.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Granulių katilų KSM-775-75 nominali galia |  |  | kW | 150
Granulių katilų kaina (su 20% nuolaida) |  |  | Tūkst.Lt | 48
Katilinės pastato praplėtimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 50
Granulių kaina (12 t vienu reisu, 150 km atstumu, po 2 Lt/km skaičiuojant į abu galus) |  |  | Tūkst.Lt/t | 0.475
Granulių žemutinė šiluminė vertė |  |  | kJ/kg | 17660
Granulių katilo gyvenimo laikas |  |  | Metų | 10
Granulių katilo NVK prie nominalios galios |  |  | % | 82
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Granulių katilų darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Granulių katilų darbo 50% nominalios galios trukmė (dirba vienas 75 kW katilas) |  |  | Dienų/metus | 179
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Instaliuota granulių katilinės elektros galia |  |  | kW | 1.5
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Papildomo darbuotojo mėnesinis atlyginimas brutto |  |  | Lt/mėn | 1800
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 10
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -4956.7593 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investicijos: | Lt | 143016.6808 | 143016.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt |  | Metai: 0: 143016.6808
A) Katilinė
2 granulių katilai bendros 150 kW galios | Tūkst.Lt | 48 | Metai: 0: 48000
Katilinės pastato praplėtimo darbai | Tūkst.Lt | 50 | Metai: 0: 50000
B) Tinklas
Tinklo gyvenimo trukmė | metų | 40
Išlaidos jungties tarp Ievos kalno ir Rėzos sistemų statybai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 45.0167 | Metai: 0: 45016.6808
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.56271
C) Kitos investicijos
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -147973.4401 |  | -20418.8946 | -18906.3838 | -17505.911 | -16209.1768 | -15008.4971 | -13896.7565 | -12867.3672 | -11914.2289 | -11031.6934 | -10214.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -220524.0612 |  | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D) Kuras
Šilumos gamyba dviem granulių katilais 100% nominalios galios | MWh/metus | 669.6
Šilumos gamyba vienu granulių katilu 100% nominalios galios | MWh/metus | 322.2
Granulių poreikis | t/metus | 246.5714
Išlaidos granulėms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 117.1214 |  | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102
E) Elektros energija
Granulių katilinės elektros įrengimams | kWh/metus | 9918
Išlaidos elektros energijai | Lt/metus | 3610.152 |  | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
Darbuotojo (1/2 etato) darbo užmokestis (su soc. draudimu) | Lt/metus | 14472 |  | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Sutaupyta suskystintų dujų | t/metus | 88.0986
Sutaupytų suskystintų dujų vertė | Tūkst.Lt/metus | 157.256 |  | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684
Pagaminta šilumos granulių katilais | kWh | 991800
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -0.074481
Note on C32: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C48: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C31: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C70: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D29: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C28: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A33: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A49: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03

## 2 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
3 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas medienos granulėmis
2 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Juodkrantės Rėzos katilinė rekonstruojama, praplečiant katilinės pastatą ir įrengiant du po 75 kW galios medienos granulių katilus KSM-775-75 ir granulių sandėlį. Dūmų išmetimui panaudojamas esamas katilinės kaminas, priimant, kad vienu metu granulių ir suskystintų dujų katilai nedirbs. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantįjį vamzdyną.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Granulių katilų KSM-775-75 nominali galia |  |  | kW | 150
Granulių katilų kaina (su 20% nuolaida) |  |  | Tūkst.Lt | 48
Katilinės pastato praplėtimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 50
Granulių kaina (12 t vienu reisu, 150 km atstumu, po 2 Lt/km skaičiuojant į abu galus) |  |  | Tūkst.Lt/t | 0.475
Granulių žemutinė šiluminė vertė |  |  | kJ/kg | 17660
Granulių katilo gyvenimo laikas |  |  | Metų | 10
Granulių katilo NVK prie nominalios galios |  |  | % | 82
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Granulių katilų darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Granulių katilų darbo 50% nominalios galios trukmė (dirba vienas 75 kW katilas) |  |  | Dienų/metus | 179
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Instaliuota granulių katilinės elektros galia |  |  | kW | 1.5
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Papildomo darbuotojo mėnesinis atlyginimas brutto |  |  | Lt/mėn | 1800
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 10
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -76465.0997 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investicijos: | Lt | 71508.3404 | 71508.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt |  | Metai: 0: 71508.3404
A) Katilinė
2 granulių katilai bendros 150 kW galios | Tūkst.Lt | 48 | Metai: 0: 24000
Katilinės pastato praplėtimo darbai | Tūkst.Lt | 50 | Metai: 0: 25000
B) Tinklas
Tinklo gyvenimo trukmė | metų | 40
Išlaidos jungties tarp Ievos kalno ir Rėzos sistemų statybai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 45.0167 | Metai: 0: 22508.3404
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.56271
C) Kitos investicijos
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -147973.4401 |  | -20418.8946 | -18906.3838 | -17505.911 | -16209.1768 | -15008.4971 | -13896.7565 | -12867.3672 | -11914.2289 | -11031.6934 | -10214.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -220524.0612 |  | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D) Kuras
Šilumos gamyba dviem granulių katilais 100% nominalios galios | MWh/metus | 669.6
Šilumos gamyba vienu granulių katilu 100% nominalios galios | MWh/metus | 322.2
Granulių poreikis | t/metus | 246.5714
Išlaidos granulėms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 117.1214 |  | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102
E) Elektros energija
Granulių katilinės elektros įrengimams | kWh/metus | 9918
Išlaidos elektros energijai | Lt/metus | 3610.152 |  | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
Darbuotojo (1/2 etato) darbo užmokestis (su soc. draudimu) | Lt/metus | 14472 |  | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Sutaupyta suskystintų dujų | t/metus | 88.0986
Sutaupytų suskystintų dujų vertė | Tūkst.Lt/metus | 157.256 |  | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684
Pagaminta šilumos granulių katilais | kWh | 991800
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -1.149
Note on C32: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C48: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C31: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C70: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D29: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C28: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A33: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A49: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03

## 3 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
3 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas medienos granulėmis
3 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Juodkrantės Rėzos katilinė rekonstruojama, praplečiant katilinės pastatą ir įrengiant du po 75 kW galios medienos granulių katilus KSM-775-75 ir granulių sandėlį. Dūmų išmetimui panaudojamas esamas katilinės kaminas, priimant, kad vienu metu granulių ir suskystintų dujų katilai nedirbs. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantįjį vamzdyną.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Granulių katilų KSM-775-75 nominali galia |  |  | kW | 150
Granulių katilų kaina (su 20% nuolaida) |  |  | Tūkst.Lt | 48
Katilinės pastato praplėtimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 50
Granulių kaina (12 t vienu reisu, 150 km atstumu, po 2 Lt/km skaičiuojant į abu galus) |  |  | Tūkst.Lt/t | 0.475
Granulių žemutinė šiluminė vertė |  |  | kJ/kg | 17660
Granulių katilo gyvenimo laikas |  |  | Metų | 10
Granulių katilo NVK prie nominalios galios |  |  | % | 82
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Granulių katilų darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Granulių katilų darbo 50% nominalios galios trukmė (dirba vienas 75 kW katilas) |  |  | Dienų/metus | 179
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Instaliuota granulių katilinės elektros galia |  |  | kW | 1.5
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Papildomo darbuotojo mėnesinis atlyginimas brutto |  |  | Lt/mėn | 1800
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 10
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -119370.1039 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investicijos: | Lt | 28603.3362 | 28603.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt |  | Metai: 0: 28603.3362
A) Katilinė
2 granulių katilai bendros 150 kW galios | Tūkst.Lt | 48 | Metai: 0: 9600
Katilinės pastato praplėtimo darbai | Tūkst.Lt | 50 | Metai: 0: 10000
B) Tinklas
Tinklo gyvenimo trukmė | metų | 40
Išlaidos jungties tarp Ievos kalno ir Rėzos sistemų statybai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 45.0167 | Metai: 0: 9003.3362
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.56271
C) Kitos investicijos
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -147973.4401 |  | -20418.8946 | -18906.3838 | -17505.911 | -16209.1768 | -15008.4971 | -13896.7565 | -12867.3672 | -11914.2289 | -11031.6934 | -10214.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -220524.0612 |  | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D) Kuras
Šilumos gamyba dviem granulių katilais 100% nominalios galios | MWh/metus | 669.6
Šilumos gamyba vienu granulių katilu 100% nominalios galios | MWh/metus | 322.2
Granulių poreikis | t/metus | 246.5714
Išlaidos granulėms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 117.1214 |  | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102
E) Elektros energija
Granulių katilinės elektros įrengimams | kWh/metus | 9918
Išlaidos elektros energijai | Lt/metus | 3610.152 |  | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
Darbuotojo (1/2 etato) darbo užmokestis (su soc. draudimu) | Lt/metus | 14472 |  | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Sutaupyta suskystintų dujų | t/metus | 88.0986
Sutaupytų suskystintų dujų vertė | Tūkst.Lt/metus | 157.256 |  | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684
Pagaminta šilumos granulių katilais | kWh | 991800
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -1.7937
Note on C32: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C48: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C31: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C70: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D29: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C28: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A33: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A49: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03

## 4 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
3 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas medienos granulėmis
4 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Juodkrantės Rėzos katilinė rekonstruojama, praplečiant katilinės pastatą ir įrengiant du po 75 kW galios medienos granulių katilus KSM-775-75 ir granulių sandėlį. Dūmų išmetimui panaudojamas esamas katilinės kaminas, priimant, kad vienu metu granulių ir suskystintų dujų katilai nedirbs. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantįjį vamzdyną.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Granulių katilų KSM-775-75 nominali galia |  |  | kW | 150
Granulių katilų kaina (su 20% nuolaida) |  |  | Tūkst.Lt | 48
Katilinės pastato praplėtimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 50
Granulių kaina (12 t vienu reisu, 150 km atstumu, po 2 Lt/km skaičiuojant į abu galus) |  |  | Tūkst.Lt/t | 0.475
Granulių žemutinė šiluminė vertė |  |  | kJ/kg | 17660
Granulių katilo gyvenimo laikas |  |  | Metų | 10
Granulių katilo NVK prie nominalios galios |  |  | % | 82
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Granulių katilų darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Granulių katilų darbo 50% nominalios galios trukmė (dirba vienas 75 kW katilas) |  |  | Dienų/metus | 179
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Instaliuota granulių katilinės elektros galia |  |  | kW | 1.5
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Papildomo darbuotojo mėnesinis atlyginimas brutto |  |  | Lt/mėn | 1800
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 10
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -119084.0667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investicijos: | Lt | 28889.3734 | 286.0334 | 6633.2325 | 6141.882 | 5686.9277 | 5265.6738 | 4875.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt |  | Metai: 0: 286.0334; Metai: 1: 7163.8911; Metai: 2: 7163.8911; Metai: 3: 7163.8911; Metai: 4: 7163.8911; Metai: 5: 7163.8911
A) Katilinė
2 granulių katilai bendros 150 kW galios | Tūkst.Lt | 48
Katilinės pastato praplėtimo darbai | Tūkst.Lt | 50
B) Tinklas
Tinklo gyvenimo trukmė | metų | 40
Išlaidos jungties tarp Ievos kalno ir Rėzos sistemų statybai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 45.0167
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.56271
C) Kitos investicijos
Paskola | Lt | 28603.3362 | bar: Metai: 0 to Metai: 5
Paskolos aptarnavimas (grąžinimai + 8% palūkanos) | Lt | 35819.4556 | Metai: 1: 7163.8911; Metai: 2: 7163.8911; Metai: 3: 7163.8911; Metai: 4: 7163.8911; Metai: 5: 7163.8911
Paskolos administravimo mokestis (1% nuo paskolos sumos) | Lt |  | Metai: 0: 286.0334
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -147973.4401 |  | -20418.8946 | -18906.3838 | -17505.911 | -16209.1768 | -15008.4971 | -13896.7565 | -12867.3672 | -11914.2289 | -11031.6934 | -10214.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -220524.0612 |  | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D) Kuras
Šilumos gamyba dviem granulių katilais 100% nominalios galios | MWh/metus | 669.6
Šilumos gamyba vienu granulių katilu 100% nominalios galios | MWh/metus | 322.2
Granulių poreikis | t/metus | 246.5714
Išlaidos granulėms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 117.1214 |  | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102
E) Elektros energija
Granulių katilinės elektros įrengimams | kWh/metus | 9918
Išlaidos elektros energijai | Lt/metus | 3610.152 |  | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
Darbuotojo (1/2 etato) darbo užmokestis (su soc. draudimu) | Lt/metus | 14472 |  | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Sutaupyta suskystintų dujų | t/metus | 88.0986
Sutaupytų suskystintų dujų vertė | Tūkst.Lt/metus | 157.256 |  | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684
Pagaminta šilumos granulių katilais | kWh | 991800
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -1.7894
Note on C32: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C51: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C31: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C73: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D29: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C28: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A33: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A52: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03

## 5 FinPlanas
Pagamintos šilumos savikainos skaičiavimas
3 variantas. Dalies suskystintų dujų pakeitimas medienos granulėmis
5 finansavimo planas
Šilumos gamybos būdas:
Juodkrantės Rėzos katilinė rekonstruojama, praplečiant katilinės pastatą ir įrengiant du po 75 kW galios medienos granulių katilus KSM-775-75 ir granulių sandėlį. Dūmų išmetimui panaudojamas esamas katilinės kaminas, priimant, kad vienu metu granulių ir suskystintų dujų katilai nedirbs. Ievos kalno šilumos tiekimo sistema sujungiama su Rėzos sistema, nutiesiant 100 m ilgio jungiantįjį vamzdyną.
Išeities duomenys ir prielaidos: |  |  | Mat. vienetas
Granulių katilų KSM-775-75 nominali galia |  |  | kW | 150
Granulių katilų kaina (su 20% nuolaida) |  |  | Tūkst.Lt | 48
Katilinės pastato praplėtimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 50
Granulių kaina (12 t vienu reisu, 150 km atstumu, po 2 Lt/km skaičiuojant į abu galus) |  |  | Tūkst.Lt/t | 0.475
Granulių žemutinė šiluminė vertė |  |  | kJ/kg | 17660
Granulių katilo gyvenimo laikas |  |  | Metų | 10
Granulių katilo NVK prie nominalios galios |  |  | % | 82
Suskystintų dujų kaina |  |  | Lt/t | 1785
Granulių katilų darbo nominalia galia trukmė |  |  | Dienų/metus | 186
Granulių katilų darbo 50% nominalios galios trukmė (dirba vienas 75 kW katilas) |  |  | Dienų/metus | 179
Ievos kalno ir Rėzos šilumos tiekimo sistemų sujungimo darbai |  |  | Tūkst.Lt | 80
Suskystintų dujų katilo NVK |  |  | % | 88
Suskystintų dujų žemutinė šiluminė vertė |  |  | kcal/kg | 11000
Instaliuota granulių katilinės elektros galia |  |  | kW | 1.5
Elektros kaina |  |  | ct/kWh | 36.4
Papildomo darbuotojo mėnesinis atlyginimas brutto |  |  | Lt/mėn | 1800
Rodiklis | Mat. vienetas
Projekto gyvenimo trukmė (katilai ir pagrindiniai technologiniai įrengimai) | metų | 10
Diskonto norma | % | 8 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602 | 0.1352 | 0.12519 | 0.11591 | 0.10733 | 0.099377 | 0.092016 | 0.0852 | 0.078889 | 0.073045 | 0.067635 | 0.062625 | 0.057986 | 0.05369 | 0.049713 | 0.046031 | 0.042621 | 0.039464 | 0.036541 | 0.033834 | 0.031328 | 0.029007 | 0.026859 | 0.024869 | 0.023027 | 0.021321
Metai:
Sąnaudos (Investicijos + Eksploatacinės): | Lt | -117098.5074 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investicijos: | Lt | 30874.9327 | 286.0334 | 5440.0772 | 5037.1085 | 4663.9893 | 4318.5087 | 3998.6191 | 3702.4251 | 3428.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijos VISO - nediskontuotos: | Lt |  | 286.0334 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833
A) Katilinė
2 granulių katilai bendros 150 kW galios | Tūkst.Lt | 48
Katilinės pastato praplėtimo darbai | Tūkst.Lt | 50
B) Tinklas
Tinklo gyvenimo trukmė | metų | 40
Išlaidos jungties tarp Ievos kalno ir Rėzos sistemų statybai | Tūkst.Lt | 80
tas pats, įvertinus 40 m. tinklo gyvenimo laikotarpį | Tūkst.Lt | 45.0167
Tinklo diskontuotų sąnaudų suma = | Lt
Koeficientas perskaičiavimui į projekto gyvenimo trukmę |  | 0.56271
C) Kitos investicijos
Paskola | Lt | 28603.3362 | bar: Metai: 0 to Metai: 7
Paskolos aptarnavimas (grąžinimai + 10% palūkanos) | Lt | 41126.9834 |  | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833 | 5875.2833
Paskolos administravimo mokestis (1% nuo paskolos sumos) | Lt |  | Metai: 0: 286.0334
|  |  | Metai: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Eksploatacinės išlaidos: | Lt | -147973.4401 |  | -20418.8946 | -18906.3838 | -17505.911 | -16209.1768 | -15008.4971 | -13896.7565 | -12867.3672 | -11914.2289 | -11031.6934 | -10214.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eksploatacinės išlaidos VISO - nediskontuotos: | Lt | -220524.0612 |  | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | -22052.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D) Kuras
Šilumos gamyba dviem granulių katilais 100% nominalios galios | MWh/metus | 669.6
Šilumos gamyba vienu granulių katilu 100% nominalios galios | MWh/metus | 322.2
Granulių poreikis | t/metus | 246.5714
Išlaidos granulėms pirkti | Tūkst.Lt/metus | 117.1214 |  | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102 | 117121.4102
E) Elektros energija
Granulių katilinės elektros įrengimams | kWh/metus | 9918
Išlaidos elektros energijai | Lt/metus | 3610.152 |  | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152 | 3610.152
F) Darbo užmokestis (su soc. draudimu)
Darbuotojo (1/2 etato) darbo užmokestis (su soc. draudimu) | Lt/metus | 14472 |  | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472 | 14472
G) Kitos eksploatacinės išlaidos
Sutaupymai:
Sutaupyta suskystintų dujų | t/metus | 88.0986
Sutaupytų suskystintų dujų vertė | Tūkst.Lt/metus | 157.256 |  | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684 | 157255.9684
Pagaminta šilumos granulių katilais | kWh | 991800
1 kWh pagamintos šilumos savikaina (bazinio varianto savikainos pokytis) | ct/kWh | -1.7595
Note on C32: Visos investicijos per gyvenimo laiką T - diskontuotų metinių sąnaudų suma. Investicijos gali būti įvedamos ir į 0 metus.
Note on C51: Visos eksploatacinės sąnaudos per projekto gyvenimo trukmę T - diskontuotų metinių sąnaudų suma.
Note on C31: Į mėlynus laukus duomenys neįvedami. Šiam lauke paruoštos sąnaudos S formulei.
Note on C73: Paruošta formulei Q. Realizacija per 1 metus ! Priimta prielaida, kad per visą projekto gyvenimo trukmę metinė realizuotos (parduotos) šilumos apimtis yra ta pati kiekvienais metais. Jei šios apimtys nevienodos, matyt reikia įvesti perskaičiavimo koeficientą gauti ekvivalentiškam ir vienodam metiniam šilumos kiekiui.
Note on D29: Visos metinės išlaidos laikomos įvykusiomis tų metų pabaigoje ir diskontuojamos į projekto pradžią (0 metų pabaigą = 1 metų pradžią).
Note on C28: Nuo 1 iki max 50 metų imtinai.
Note on C42: Per TIKRĄJĄ tinklo gyvenimo trukmę (pvz 40 metų).
Note on C43: Jei TIKROJI šios investicijos gyvenimo trukmė T yra didesnė už projekto gyvenimo trukmę (C7 laukas), tai visas sąnaudas per TIKRĄJĄ gyvenimo trukmę T reikia dauginti iš šio koef, kuris parodo kokia visų sąnaudų dalis patiriama per PROJEKTO gyvenimo trukmę.
Note on A33: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Investicijos".
Note on A52: Sumuoti nediskontuotas sąnaudas iš žemiau esančių eilučių visame skyriuje "Eksploatacinės išlaidos".
Note on A1: Modelis parengtas 2011 03 03