| Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100 ml | Žarniniai enterokokai, ksv/100 ml | Skaidrumas, m | Chlorofilas a, µg | Atitikimas HN 92:2018 reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neringos | Nidos | 2025-05-28 | < 1,0 | < 1,0 |  | 3,06 | taip |
|  |  | 2025-06-11 | 2,0 | < 1,0 |  | 11,39 | taip |
|  |  | 2025-06-25 | 6,3 | < 1,0 |  | 5,69 | taip |
|  |  | 2025-07-09 | 15,5 | < 1,0 |  | 11,31 | taip |
|  |  | 2025-07-23 | 67,0 | 9,0 |  | 6,98 | taip |
|  |  | 2025-08-06 | 12,6 | 19,0 |  | 6,53 | taip |
|  |  | 2025-08-20 | < 1,0 | 7,0 |  | 7,95 | taip |
|  |  | 2025-09-03 |  |  |  |  |  |
|  | Juodkrantės | 2025-05-28 | < 1,0 | < 1,0 |  | 2,81 | taip |
|  |  | 2025-06-11 | 5,2 | < 1,0 |  | 11,11 | taip |
|  |  | 2025-06-25 | 1,0 | Aptikta |  | 7,09 | taip |
|  |  | 2025-07-09 | < 1,0 | 9,7 |  | 12,39 | taip |
|  |  | 2025-07-23 | 82,6 | 26,0 |  | 6,73 | taip |
|  |  | 2025-08-06 | 15,5 | 3,0 |  | 6,20 | taip |
|  |  | 2025-08-20 | 3,0 | 3,0 |  | 6,97 | taip |
|  |  | 2025-09-03 |  |  |  |  |  |
|  | Pervalkos | 2025-05-28 | < 1,0 | < 1,0 |  | 1,99 | taip |
|  |  | 2025-06-11 | 6,3 | < 1,0 |  | 11,28 | taip |
|  |  | 2025-06-25 | 4,1 | < 1,0 |  | 5,54 | taip |
|  |  | 2025-07-09 | < 1,0 | 14,4 |  | 12,25 | taip |
|  |  | 2025-07-23 | 81,6 | 10,0 |  | 6,25 | taip |
|  |  | 2025-08-06 | 16,9 | 5,0 |  | 6,11 | taip |
|  |  | 2025-08-20 | 3,1 | 4,0 |  | 7,34 | taip |
|  |  | 2025-09-03 |  |  |  |  |  |
|  | Preilos | 2025-05-28 | < 1,0 | < 1,0 |  | 2,19 | taip |
|  |  | 2025-06-11 | 6,3 | 4,0 |  | 8,88 | taip |
|  |  | 2025-06-25 | 2,0 | 3,0 |  | 5,87 | taip |
|  |  | 2025-07-09 | < 1,0 | 9,5 |  | 11,26 | taip |
|  |  | 2025-07-23 | 75,9 | 8,0 |  | 4,88 | taip |
|  |  | 2025-08-06 | 20,6 | 20,0 |  | 6,13 | taip |
|  |  | 2025-08-20 | 3,0 | 3,0 |  | 6,91 | taip |
|  |  | 2025-09-03 |  |  |  |  |  |

PASTABA. Visų paplūdimių smėlio tyrimuose kirminų kiaušinėlių ir jų lervų nenustatyta.